## Hinnad
kood | Nimetus | Ühik | Hind EUR
100 | Puurkaevpumplad, veetöötlus
101 | C-V puurkaevu rajamine | tk | 30000
101a | O-C puurkaevu rajamine | tk | 25000
102 | šahtis asuva puurkaevu ja päise rekonstrueerimine, ehitustööd | kmpl | 6500
103 | üheastmelise pumpla tehnoloogia | kmpl | 20000
103A | Üheastmelise pumpla tehnoloogia (lisaks II astmele) | kmpl | 15000
104 | puuraugu tamponeerimine | tk | 3200
105 | Tehnoloogilise hoone rajamine | m2 | 1200
106 | hoone rekonstrueerimine | m2 | 650
107 | Veetöötlus (raud) | m3/h | 1300
108 | Veetöötlus (mangaan+raud) | m3/h | 1500
109 | Veetöötlus (mangaan+raud) kaheastmeline | m3/h | 2000
110 | Teise astme pumpla tehnoloogia (<15 m3/h) | kmpl | 15000
111 | Teise astme pumpla tehnoloogia (kuni 30 m3/h) | kmpl | 20000
112 | Teise astme pumpla tehnoloogia (kuni 45 m3/h) | kmpl | 60000
112A | Teise astme pumpla tehnoloogia (kuni 60 m3/h) | kmpl | 70000
113 | Puhtaveereservuaar (50 - 200 m3) | m3 | 450
114 | Puhtaveereservuaar (201 + m3) | m3 | 350
115 | Tuletõrjehüdrant | tk | 1500
116 | Tuletõrjevee mahuti 54m3 | tk | 10000
117 | Veemõõtekaev trassil | tk | 16000
200 | Torustikud
201 | Veetorustiku rajamine | m | 100
201a | Veetorustiku rajamine eraldi kaevikus põllumaal | m | 100
202 | Veetorustiku rajamine ühises kaevikus | m | 90
202a | Veetorustiku rajamine ühises kaevikus põllumaal | m | 70
202b | Veetorustiku rajamine ühises kaevikus põllumaal koos survetoruga | m | 70
203 | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 90
203a | Survekanalisatsiooni rajamine eraldi kaevikus põllumaal | m | 80
203b | Survekanalisatsiooni rajamine ühises kaevikus põllumaal koos veetoruga | m | 70
204 | Survekanalisatsiooni rajamine ühises kaevikus | m | 80
205 | Isevoolse torustiku rajamine | m | 120
206 | Isevoolse torustiku rajamine ühises kaevikus | m | 100
207 | Isevoolse torustiku rajamine eraldi kaevikus H<2.0m valdavalt haljasalal | m | 120
208 | Sademevee kraavi rajamine põllumaal | m | 50
209 | Isevoolse torustiku rajamine eraldi kaevikus H=2...2.5m | m | 96
210 | Isevoolse torustiku rajamine ühises kaevikus H=2...2.5m | m | 77
211 | Isevoolse torustiku rajamine eraldi kaevikus H=2.5...3.0m | m | 115
212 | Isevoolse torustiku rajamine ühises kaevikus H=2.5...3.0m | m | 96
213 | Isevoolse torustiku rajamine eraldi kaevikus H=3.0...3.5m | m | 135
214 | Isevoolse torustiku rajamine ühises kaevikus H=3.0...3.5m | m | 115
215 | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 100
216 | Veetorustiku rekonstrueerimine kinnisel meetodil | m | 96
217 | Isevoolse torustiku rekonstrueerimine | m | 120
218 | Isevoolse torustiku rekonstrueerimine kinnisel meetodil | m | 128
219 | Survekanalisatsiooni rekonstrueerimine | m | 90
220 | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) | tk | 700
221 | Kanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, liitumiskaev) | tk | 1000
221a | Survekanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan | tk | 800
222 | Vee- ja kanalisatsiooni majaühendus | tk | 650
223 | R/b kanalisatsiooni kaevu rek | tk | 650
300 | Reoveepumplad, -puhastid
301 | Reoveepumpla (väikepumpla) | kmpl | 12800
302 | Reoveepumpla Q < 5 l/s | kmpl | 25000
302a | Reoveepumpla Q = 5 l/s | kmpl | 30000
303 | Reoveepumpla Q = 5 - 10 l/s | kmpl | 34000
304 | Reoveepumpla Q = 10 - 20 l/s | kmpl | 40000
304a | Reoveepumpla pumbade asendus ja sidumine SCADA-ga | kmpl | 15000
305 | Reoveepumpla Q = 50 - 100 l/s | kmpl | 95000
306 | Reoveepuhasti Q<100 IE tehnoloogiline osa koos paigaldusega | ie | 700
306a | Reoveepuhasti kaugjuhtimine ja SCADA-ga sidumine | kmpl | 15000
307 | Reoveepuhasti Q = 100-1000 IE tehnoloogiline osa koos paigaldusega | ie | 600
308 | Reoveepuhasti Q>1000 IE | ie | 500
309 | Purgla | m3 | 650
310 | Immutusväljaku rajamine koos septikuga | kmpl | 4000
Muu ehitus
601 | Lammutustööd | m2 | 150
602 | Juurdesõidutee või platsi rajamine (kruusakattega) | m2 | 25
603 | Juurdesõidutee ja/või platsi rajamine (asfaltkattega) | m2 | 40
604 | Asfaltkatte taastamine (1-kihiline) | m2 | 30
605 | Asfaltkatte taastamine (2-kihiline) | m2 | 40
606 | Piirdeaed (terasvõrk H=2m) | m | 20
Uuringud
1001 | TV - uuringud (sh pesu <DN300) | m | 5
1002 | TV - uuringud (sh pesu >DN300) | m | 6.5
1003 | torustike hüdropneumaatiline läbipesu | m | 13
1004 | geodeetiline mõõdistamine | ha | 450
1005 | geotehnilised uuringud - puuraugud | tk | 100
1006 | puurkaevu videouuring | tk | 600
Muud seadmed
2001 | Diiselgeneraator tuletõrjevee pumpade toiteallikaks | tk | 15000

## Loetelu
Harku valla ÜVK rajamismaksumuste hinnangu kalkulatsioon
Piirkond | Projekt | Tüüp | Valdkond | Kood | Nimetus | Märkus | Kogus | Ühik | Ühiku hind | Maksumus
Harku | Lääne pool |  | K laiendus | 205 | Isevoolse torustiku rajamine | Rukkilille | 300 | m | 120 | 36000
Harku | Lääne pool |  | K laiendus | 221 | Kanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, liitumiskaev) | Rukkilille | 9 | tk | 1000 | 9000
Harku | Lääne pool |  | K laiendus | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine | Rukkilille | 155 | m | 90 | 13950
Harku | Lääne pool |  | K laiendus | 302 | Reoveepumpla Q < 5 l/s | Rukkilille | 1 | kmpl | 25000 | 25000
Harku | Lääne pool |  | V rek | 201 | Veetorustiku rajamine |  | 1760 | m | 100 | 176000
Harku | Lääne pool |  | V rek | 220 | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) |  | 20 | tk | 700 | 14000
Harku | Lääne pool |  | V rek | 115 | Tuletõrjehüdrant |  | 7 | tk | 1500 | 10500
Harku | Lääne pool |  | K rek | 217 | Isevoolse torustiku rekonstrueerimine |  | 1245 | m | 120 | 149400
Harku | Lääne pool |  | K rek | 302 | Reoveepumpla Q < 5 l/s | RP-Tammiku | 1 | kmpl | 25000 | 25000
Harku | Lääne pool |  | K rek | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine | RP-Tammiku | 110 | m | 90 | 9900
Harku | Lääne pool |  | K rek | 221 | Kanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, liitumiskaev) |  | 19 | tk | 1000 | 19000
Harku | Instituudi tee |  | K laiendus | 205 | Isevoolse torustiku rajamine |  | 1300 | m | 120 | 156000
Harku | Instituudi tee |  | K laiendus | 302 | Reoveepumpla Q < 5 l/s |  | 2 | kmpl | 25000 | 50000
Harku | Instituudi tee |  | K laiendus | 302a | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
Harku | Instituudi tee |  | K laiendus | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine |  | 1220 | m | 90 | 109800
Harku | Instituudi tee |  | K laiendus | 221 | Kanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, liitumiskaev) |  | 31 | tk | 1000 | 31000
Harku | Instituudi tee |  | V laiendus | 201 | Veetorustiku rajamine |  | 1755 | m | 100 | 175500
Harku | Instituudi tee |  | V laiendus | 220 | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) |  | 31 | tk | 700 | 21700
Harku | Instituudi tee |  | V laiendus | 115 | Tuletõrjehüdrant |  | 7 | tk | 1500 | 10500
Harku | Ida pool |  | V rek | 215 | Veetorustiku rekonstrueerimine |  | 780 | m | 100 | 78000
Harku | Ida pool |  | V rek | 220 | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) |  | 16 | tk | 700 | 11200
Harku | Ida pool |  | V rek | 115 | Tuletõrjehüdrant |  | 2 | tk | 1500 | 3000
Harku | Ida pool |  | K rek | 217 | Isevoolse torustiku rekonstrueerimine |  | 610 | m | 120 | 73200
Harku | Ida pool |  | K rek | 221 | Kanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, liitumiskaev) |  | 13 | tk | 1000 | 13000
Harku | Metsa tee-orig |  | K laiendus | 205 | Isevoolse torustiku rajamine |  | 60 | m | 120 | 7200
Harku | Metsa tee-orig |  | K laiendus | 221 | Kanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, liitumiskaev) |  | 2 | tk | 1000 | 2000
Harku | Metsa tee-orig |  | K laiendus | 302 | Reoveepumpla Q < 5 l/s |  | 1 | kmpl | 25000 | 25000
Harku | Metsa tee-orig |  | K laiendus | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine |  | 120 | m | 90 | 10800
Harku | Ida pool |  | K laiendus | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine | Metsa tee | 120 | m | 90 | 10800
Harku | Ida pool |  | K laiendus | 221a | #N/A | Metsa tee | 2 | #N/A | #N/A | #N/A
Harku | VTJ-Harku |  | V rek | 101 | C-V puurkaevu rajamine |  | 1 | tk | 30000 | 30000
Harku | VTJ-Harku |  | V rek | 103a | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
Harku | VTJ-Harku |  | V rek | 108 | Veetöötlus (mangaan+raud) |  | 20 | m3/h | 1500 | 30000
Harku | VTJ-Harku |  | V rek | 114 | Puhtaveereservuaar (201 + m3) |  | 300 | m3 | 350 | 105000
Harku | VTJ-Harku |  | V rek | 112A | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
Harku | VTJ-Harku |  | V rek | 105 | Tehnoloogilise hoone rajamine |  | 36 | m2 | 1200 | 43200
Harku | VTJ-Harku |  | V rek |  | Olemasolevate rajatiste lammutamine | Vanad pumplate hooned ja reservuaarid | 1 | kmpl | 10000 | 10000
Harku | VTJ-Harku |  | V rek | 201 | Veetorustiku rajamine | Ühendus De160 Instituudi teega | 290 | m | 100 | 29000
Harku | VTJ-Harku |  | V rek | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine | Ühendus De63 Instituudi teega | 220 | m | 90 | 19800
Harku | VTJ-Harku |  | V rek | 205 | Isevoolse torustiku rajamine | Ühendus De160 Instituudi teega | 50 | m | 120 | 6000
Harku | VTJ-Harku |  | V rek |  | VTJ territooriumi rajatised (piirdeaed, plats, valgustus) |  | 1 | 1 | 15000 | 15000
Vääna | Olemasolev |  | K rek | 217 | Isevoolse torustiku rekonstrueerimine |  | 550 | m | 120 | 66000
Vääna | RVP-Vääna |  | K rek |  | Biotiikide puhastamine settest |  | 1 | kmpl | 20000 | 20000
Kumna-Tut. | Tutermaa |  | K rek | 217 | Isevoolse torustiku rekonstrueerimine |  | 1430 | m | 120 | 171600
Kumna-Tut. | Tutermaa |  | V rek | 215 | Veetorustiku rekonstrueerimine |  | 1180 | m | 100 | 118000
Kumna-Tut. | Tutermaa |  | V rek | 115 | Tuletõrjehüdrant |  | 5 | tk | 1500 | 7500
Tiskre | Järvekalda |  | V rek | 215 | Veetorustiku rekonstrueerimine |  | 900 | m | 100 | 90000
Tiskre | Järvekalda |  | V rek | 220 | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) |  | 20 | tk | 700 | 14000
Tiskre | Järvekalda |  | K rek | 217 | Isevoolse torustiku rekonstrueerimine |  | 1250 | m | 120 | 150000
Tiskre | Järvekalda |  | V rek | 221 | Kanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, liitumiskaev) |  | 20 | tk | 1000 | 20000
Tiskre | Järvekalda |  | K rek | 219 | Survekanalisatsiooni rekonstrueerimine | RP-Venteri tee | 155 | m | 90 | 13950
Tiskre | Hobuseraua |  | V rek | 201 | Veetorustiku rajamine |  | 800 | m | 100 | 80000
Tiskre | Hobuseraua |  | K rek | 205 | Isevoolse torustiku rajamine |  | 380 | m | 120 | 45600
Tiskre | Hobuseraua |  | K rek | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine |  | 480 | m | 90 | 43200
Tiskre | Hobuseraua |  | K rek | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine |  | 130 | m | 90 | 11700
Tiskre | Hobuseraua |  | K rek | 302 | Reoveepumpla Q < 5 l/s |  | 2 | kmpl | 25000 | 50000
Tiskre | Tammiaugu |  | V laiendus | 201 | Veetorustiku rajamine |  | 750 | m | 100 | 75000
Tiskre | Tammiaugu |  | V laiendus | 201 | Veetorustiku rajamine |  | 65 | m | 100 | 6500
Tiskre | Tammiaugu |  | K laiendus | 220 | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) |  | 17 | tk | 700 | 11900
Tiskre | Tammiaugu |  | V laiendus | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine | De63 | 750 | m | 90 | 67500
Tiskre | Tammiaugu |  | V laiendus | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine | De63 | 80 | m | 90 | 7200
Tiskre | Tammiaugu |  | K laiendus | 221a | #N/A |  | 17 | #N/A | #N/A | #N/A
Tiskre | VTJ-Järvekalda |  | V rek | 103a | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
Tiskre | VTJ-Järvekalda |  | V rek | 108 | Veetöötlus (mangaan+raud) |  | 20 | m3/h | 1500 | 30000
Tiskre | VTJ-Järvekalda |  | V rek | 114 | Puhtaveereservuaar (201 + m3) |  | 300 | m3 | 350 | 105000
Tiskre | VTJ-Järvekalda |  | V rek | 112A | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
Tiskre | VTJ-Järvekalda |  | V rek | 105 | Tehnoloogilise hoone rajamine |  | 36 | m2 | 1200 | 43200
Tiskre | VTJ-Järvekalda |  | V rek |  | Olemasolevate rajatiste lammutamine |  | 1 | kmpl | 10000 | 10000
Tiskre | VTJ-Järvekalda |  | V rek |  | Territooriumi rajatised (piirdeaed, plats, valgustus) |  | 1 | 1 | 15000 | 15000
Tiskre | VTJ-Järvekalda-torud |  | V rek | 201 | Veetorustiku rajamine | De160 ühendus Kiriku tee veetoruga | 600 | m | 100 | 60000
Tiskre | VTJ-Järvekalda-torud |  | K rek | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine | De63 survetoru rajamine | 400 | m | 90 | 36000
Tiskre | VTJ-Pillado |  | V rek | 103a | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
Tiskre | VTJ-Pillado |  | V rek | 108 | Veetöötlus (mangaan+raud) |  | 20 | m3/h | 1500 | 30000
Tiskre | VTJ-Pillado |  | V rek | 114 | Puhtaveereservuaar (201 + m3) |  | 300 | m3 | 350 | 105000
Tiskre | VTJ-Pillado |  | V rek | 112A | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
Tiskre | VTJ-Pillado |  | V rek | 105 | Tehnoloogilise hoone rajamine |  | 36 | m2 | 1200 | 43200
Tiskre | VTJ-Pillado |  | V rek |  | Olemasolevate rajatiste lammutamine |  | 1 | kmpl | 10000 | 10000
Tiskre | VTJ-Pillado |  | V rek |  | Territooriumi rajatised (piirdeaed, plats, valgustus) |  | 1 | 1 | 15000 | 15000
Sõrve tee | RVP-Merihobu |  | K laiendus | 302 | Reoveepumpla Q < 5 l/s |  | 1 | kmpl | 25000 | 25000
Sõrve tee | RVP-Merihobu |  | K laiendus | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine |  | 500 | m | 90 | 45000
Sõrve tee | RVP-Merihobu |  | K laiendus | 307 | Reoveepuhasti Q = 100-1000 IE tehnoloogiline osa koos paigaldusega |  | 150 | ie | 600 | 90000
Sõrve tee | RVP-Merihobu |  | K laiendus | 306a | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
Sõrve tee | RVP-Merihobu |  | K laiendus |  | Reoveepuhasti territooriumi rajatised (piirdeaed, plats, valgustus) |  | 1 | 1 | 15000 | 15000
Sõrve tee | RVP-Merihobu-Alt.2 |  | K laiendus | 302 | Reoveepumpla Q < 5 l/s |  | 1 | kmpl | 25000 | 25000
Sõrve tee | RVP-Merihobu-Alt.2 |  | K laiendus | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine |  | 1850 | m | 90 | 166500
Sõrve tee | RVP-Loopealse |  | K laiendus | 306 | Reoveepuhasti Q<100 IE tehnoloogiline osa koos paigaldusega |  | 75 | ie | 700 | 52500
Sõrve tee | RVP-Loopealse |  | K laiendus | 306a | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
Sõrve tee | RVP-Loopealse |  | K laiendus |  | Reoveepuhasti territooriumi rajatised (piirdeaed, plats, valgustus) |  | 1 | 1 | 15000 | 15000
Sõrve tee | RVP-Loopealse |  | K laiendus |  | Heitvee immutusväljaku rajamine muldesse |  | 500 | m2 | 40 | 20000
Sõrve tee | RVP-Loopealse-Alt.2a |  | K laiendus | 302a | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
Sõrve tee | RVP-Loopealse-Alt.2a |  | K laiendus | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine | kuni ol.oleva eelvooluni | 2480 | m | 90 | 223200
Sõrve tee |  |  | K laiendus | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine | kuni Otsa-Mikko ühenduseni | 1480 | m | 90 | 133200
Sõrve tee | RVP-Otsa-Mikko |  | K laiendus | 307 | Reoveepuhasti Q = 100-1000 IE tehnoloogiline osa koos paigaldusega |  | 510 | ie | 600 | 306000
Sõrve tee | RVP-Otsa-Mikko |  | K laiendus | 306a | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
Sõrve tee | RVP-Otsa-Mikko |  | K laiendus |  | Vana reoveepuhasti likvideerimine |  | 1 | kmpl | 5000 | 5000
Sõrve tee | RVP-Otsa-Mikko |  | K laiendus |  | Reoveepuhasti territooriumi rajatised (piirdeaed, plats, valgustus) |  | 1 | 1 | 15000 | 15000
Sõrve tee | RVP-Otsa-Mikko-Alt.2 |  | K laiendus | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine |  | 2200 | m | 90 | 198000
Sõrve tee | RVP-Otsa-Mikko-Alt.2 |  | K laiendus | 304a | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
Vahi | RVP-Veskivahi |  | K laiendus | 307 | Reoveepuhasti Q = 100-1000 IE tehnoloogiline osa koos paigaldusega |  | 200 | ie | 600 | 120000
Vahi | RVP-Veskivahi |  | K laiendus | 306a | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
Vahi | RVP-Veskivahi |  | K laiendus |  | Reoveepuhasti territooriumi rajatised (piirdeaed, plats, valgustus) |  | 1 | 1 | 15000 | 15000
Vahi | RVP-Veskivahi-Alt |  | K laiendus | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine |  | 2850 | m | 90 | 256500
Kumna-Tut. | Alajaama tee |  | V laiendus | 201 | Veetorustiku rajamine |  | 520 | m | 100 | 52000
Kumna-Tut. | Alajaama tee |  | V laiendus | 220 | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) |  | 17 | tk | 700 | 11900
Kumna-Tut. | Alajaama tee |  | K laiendus | 205 | Isevoolse torustiku rajamine |  | 520 | m | 120 | 62400
Kumna-Tut. | Alajaama tee |  | K laiendus | 221 | Kanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, liitumiskaev) |  | 17 | tk | 1000 | 17000
Kumna-Tut. | Alajaama tee |  | K laiendus | 302 | Reoveepumpla Q < 5 l/s |  | 1 | kmpl | 25000 | 25000
Kumna-Tut. | Alajaama tee |  | K laiendus | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine |  | 50 | m | 90 | 4500
Kumna-Tut. | Alajaama tee |  | V laiendus | 101 | C-V puurkaevu rajamine |  | 1 | tk | 30000 | 30000
Kumna-Tut. | Alajaama tee |  | V laiendus | 108 | Veetöötlus (mangaan+raud) |  | 5 | m3/h | 1500 | 7500
Kumna-Tut. | Alajaama tee |  | V laiendus | 105 | Tehnoloogilise hoone rajamine |  | 20 | m2 | 1200 | 24000
Kumna-Tut. | Alajaama tee |  | V laiendus | 103 | üheastmelise pumpla tehnoloogia |  | 1 | kmpl | 20000 | 20000
Kumna-Tut. | Alajaama tee |  | V laiendus |  | Territooriumi rajatised (piirdeaed, plats, valgustus) |  | 1 | kmpl | 15000 | 15000
Kumna-Tut. | Alajaama tee-PK-alt |  | V laiendus | 201 | Veetorustiku rajamine |  | 800 | m | 100 | 80000
Kumna-Tut. | Alajaama tee-PK-Alt |  | V laiendus | 202 | Survetõstepumpla rajamine |  | 1 | lmpl | 30000 | 30000
Tabasalu | RP-Mere |  | K rek | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine | 2-niidline torustik PE De125mm | 590 | m | 250 | 147500
Tabasalu | RP-Mere |  | K rek |  | Pumpade asendamine |  | 2 | kmpl | 5000 | 10000
Tabasalu | Nooruse |  | K rek | 217 | Isevoolse torustiku rekonstrueerimine |  | 975 | m |  | 229772
Tabasalu | Nooruse |  | V rek | 201 | Veetorustiku rajamine |  | 570 | m |  | 70618
Tabasalu | Nooruse |  | K rek |  | Reoveepumpla Ranna 1 lammutamine |  | 1 | kmpl |  | 6324
Tabasalu | Nooruse |  | SK |  | Sademevee ja drenaaži rajamine |  | 1530 | m |  | 183311
Tabasalu | Nooruse |  | K rek |  | Üldkulud
Tabasalu | Tabasalu-Tallinn |  | K rek | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine | De280 | 2220 | m | 150 | 333000
Tabasalu | Tabasalu-Tallinn |  | K rek | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine | De355 | 1201 | m | 180 | 216180
Tabasalu | Tabasalu-Tallinn |  | K rek | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine | De355+katete taastamine | 486 | m | 210 | 102060
Tabasalu | Tabasalu-Tallinn |  | K rek |  | Hoolduskaevud |  | 8 | kmpl | 7000 | 56000
Tabasalu | Tabasalu-Tallinn |  | K rek |  | RP-Ojakääru survetoru PE De110 ümberühendamine Oja tee isevoolsesse kaevu ja kaevu rekonstrueerimine |  | 1 | kmpl | 3000 | 3000
Tabasalu | Tabasalu-Tallinn |  | K rek |  | RP-J.Venteri tee survetoru 2x100met ümberühendamine proj. torustiku peale |  | 1 | kmpl | 3000 | 3000
Tabasalu | Sarapuu-Saare |  | V rek | 201 | Veetorustiku rajamine | Sarapuu tn | 370 | m | 100 | 37000
Tabasalu | Sarapuu-Saare |  | V rek | 220 | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) | Sarapuu tn | 9 | tk | 700 | 6300
Tabasalu | Sarapuu-Saare |  | V rek | 201 | Veetorustiku rajamine | Saare tn | 170 | m | 100 | 17000
Tabasalu | Sarapuu-Saare |  | V rek | 220 | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) | Saare tn | 8 | tk | 700 | 5600
Tabasalu | Lucca |  | V laiendus | 201 | Veetorustiku rajamine |  | 540 | m | 100 | 54000
Tabasalu | Pällo |  | K laiendus | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine |  | 340 | m | 90 | 30600
Tabasalu | Pällo |  | K laiendus | 221a | #N/A |  | 5 | #N/A | #N/A | #N/A
Tabasalu | Pällo |  | V rek | 201 | Veetorustiku rajamine |  | 340 | m | 100 | 34000
Tabasalu | Pällo |  | V rek | 220 | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) |  | 5 | tk | 700 | 3500
Tabasalu | Pällo |  | V rek | 115 | Tuletõrjehüdrant |  | 2 | tk | 1500 | 3000
Tabasalu | Pällo-RP |  | K laiendus | 205 | Isevoolse torustiku rajamine |  | 235 | m | 120 | 28200
Tabasalu | Pällo-RP |  | K laiendus | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine |  | 235 | m | 90 | 21150
Tabasalu | Pällo-RP |  | K laiendus | 302a | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
Tabasalu | Pällo-RP |  | K laiendus | 221 | Kanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, liitumiskaev) |  | 5 | tk | 1000 | 5000
Naage | Naage veetorustikud |  | V laiendus | 201 | Veetorustiku rajamine |  | 7300 | m | 100 | 730000
Naage | Naage veetorustikud |  | V laiendus | 220 | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) |  | 293 | tk | 700 | 205100
Naage | Naage veetorustikud |  | V laiendus | 115 | Tuletõrjehüdrant |  | 20 | tk | 1500 | 30000
Naage | Naage VTJ |  | V laiendus | 103a | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
Naage | Naage VTJ |  | V laiendus | 108 | Veetöötlus (mangaan+raud) |  | 10 | m3/h | 1500 | 15000
Naage | Naage VTJ |  | V laiendus | 113 | Puhtaveereservuaar (50 - 200 m3) |  | 150 | m3 | 450 | 67500
Naage | Naage VTJ |  | V laiendus | 112 | Teise astme pumpla tehnoloogia (kuni 45 m3/h) |  | 1 | kmpl | 60000 | 60000
Naage | Naage VTJ |  | V laiendus | 105 | Tehnoloogilise hoone rajamine |  | 35 | m2 | 1200 | 42000
Naage | Naage VTJ |  | V laiendus | 101 | C-V puurkaevu rajamine |  | 1 | tk | 30000 | 30000
Naage | Naage VTJ |  | V laiendus | 602 | Juurdesõidutee või platsi rajamine (kruusakattega) |  | 1200 | m2 | 25 | 30000
Naage | Naage kanalisatsioon |  | K laiendus | 205 | Isevoolse torustiku rajamine |  | 6380 | m | 120 | 765600
Naage | Naage kanalisatsioon |  | K laiendus | 221 | Kanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, liitumiskaev) |  | 293 | tk | 1000 | 293000
Naage | Naage kanalisatsioon |  | K laiendus | 302a | #N/A |  | 6 | #N/A | #N/A | #N/A
Naage | Naage kanalisatsioon |  | K laiendus | 203 | Survekanalisatsiooni rajamine |  | 4050 | m | 90 | 364500
Harkujärve | Veduri PK |  | V rek |  | C-V puurkaevpumpla rajamine ja selle ühendamine olemasoleva veetorustikuga | Hinnapakkumine | 1 | kmpl |  | 30000
Rannamõisa | Allika PK |  | V rek |  | Allika VTJ-le C-V asenduspuurkaevu rajamine ja selle ühendamine tehnosüsteemidega | Hinnapakkumine | 1 | kmpl |  | 61050
Tallinn | VMK-Tabasalu-Tiskre |  | V rek |  | Veemõõdukevude rajamine | 50% projekti eelarvest Starnumile sobivale variandile | 4 | kmpl |  | 125000
Tallinn | VMK-Tabasalu-Tiskre |  | K rek |  | Reoveemõõdukaevude rajamine | 50% projekti eelarvest Starnumile sobivale variandile | 4 | kmpl |  | 125000

## Pivot Koond
1.155
Sum of Maksumus |  | Valdkond
Piirkond | Projekt | V laiendus | K laiendus | V rek | K rek | SK | Üldkokkuvõte
Tallinn | VMK-Tabasalu-Tiskre |  |  | 125000 | 125000 |  | 250000 | 288750
Tabasalu | RP-Mere |  |  |  | 157500 |  | 157500 | 181912.5
| Tabasalu-Tallinn |  |  |  | 713240 |  | 713240 | 823792.2
| Lucca | 54000 |  |  |  |  | 54000 | 62370
| Nooruse |  |  | 70618 | 236096 | 183311 | 490025 | 565978.875
| Sarapuu-Saare |  |  | 65900 |  |  | 65900 | 76114.5
| Pällo |  | 34600 | 40500 |  |  | 75100 | 86740.5
Harku | Instituudi tee | 207700 | 376800 |  |  |  | 584500 | 675097.5
| VTJ-Harku |  |  | 373000 |  |  | 373000 | 430815
| Lääne pool |  | 83950 | 200500 | 203300 |  | 487750 | 563351.25
| Ida pool |  | 12400 | 92200 | 86200 |  | 190800 | 220374
Tiskre | Hobuseraua |  |  | 80000 | 150500 |  | 230500 | 266227.5
| Järvekalda |  |  | 124000 | 163950 |  | 287950 | 332582.25
| Tammiaugu | 156200 | 25500 |  |  |  | 181700 | 209863.5
| VTJ-Pillado |  |  | 288200 |  |  | 288200 | 332871
| VTJ-Järvekalda |  |  | 288200 |  |  | 288200 | 332871
| VTJ-Järvekalda-torud |  |  | 60000 | 36000 |  | 96000 | 110880
Kumna-Tut. | Alajaama tee | 160400 | 108900 |  |  |  | 269300 | 311041.5
| Tutermaa |  |  | 125500 | 171600 |  | 297100 | 343150.5
Vahi | RVP-Veskivahi |  | 150000 |  |  |  | 150000 | 173250
Vääna | Olemasolev |  |  |  | 66000 |  | 66000 | 76230
| RVP-Vääna |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 23100
Sõrve tee | RVP-Merihobu |  | 190000 |  |  |  | 190000 | 219450
| RVP-Merihobu-Alt.2 |  | 191500 |  |  |  | 191500 | 221182.5
| RVP-Loopealse |  | 102500 |  |  |  | 102500 | 118387.5
| RVP-Loopealse-Alt.2a |  | 253200 |  |  |  | 253200 | 292446
| RVP-Otsa-Mikko |  | 341000 |  |  |  | 341000 | 393855
| RVP-Otsa-Mikko-Alt.2 |  | 213000 |  |  |  | 213000 | 246015
Naage | Naage veetorustikud | 965100 |  |  |  |  | 965100 | 1114690.5
| Naage VTJ | 259500 |  |  |  |  | 259500 | 299722.5
| Naage kanalisatsioon |  | 1603100 |  |  |  | 1603100 | 1851580.5
Harkujärve | Veduri PK |  |  | 30000 |  |  | 30000 | 34650
Rannamõisa | Allika PK |  |  | 61050 |  |  | 61050 | 70512.75
Üldkokkuvõte |  | 1802900 | 3686450 | 2024668 | 2129386 | 183311 | 9826715 | 11349855.825

## Pivot Koond (2)
Data
Piirkond | Projekt | Nimetus | Ühik | Kokku | Maksumus, EUR
Tallinn | VMK-Tabasalu-Tiskre | Veemõõdukevude rajamine | kmpl | 4 | 125000
|  | Reoveemõõdukaevude rajamine | kmpl | 4 | 125000
Tabasalu | RP-Mere | Pumpade asendamine | kmpl | 2 | 10000
|  | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 590 | 147500
| Tabasalu-Tallinn | Hoolduskaevud | kmpl | 8 | 56000
|  | RP-Ojakääru survetoru PE De110 ümberühendamine Oja tee isevoolsesse kaevu ja kaevu rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 3000
|  | RP-J.Venteri tee survetoru 2x100met ümberühendamine proj. torustiku peale | kmpl | 1 | 3000
|  | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 3907 | 651240
| Lucca | Veetorustiku rajamine | m | 540 | 54000
| Nooruse | Isevoolse torustiku rekonstrueerimine | m | 975 | 229772
|  | Veetorustiku rajamine | m | 570 | 70618
|  | Reoveepumpla Ranna 1 lammutamine | kmpl | 1 | 6324
|  | Üldkulud | (tühi)
|  | Sademevee ja drenaaži rajamine | m | 1530 | 183311
| Sarapuu-Saare | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) | tk | 17 | 11900
|  | Veetorustiku rajamine | m | 540 | 54000
| Pällo | Tuletõrjehüdrant | tk | 2 | 3000
|  | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) | tk | 5 | 3500
|  | Survekanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan | tk | 5 | 4000
|  | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 340 | 30600
|  | Veetorustiku rajamine | m | 340 | 34000
| Pällo-RP | Kanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, liitumiskaev) | tk | 5 | 5000
|  | Reoveepumpla Q = 5 l/s | kmpl | 1 | 30000
|  | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 235 | 21150
|  | Isevoolse torustiku rajamine | m | 235 | 28200
Harku | Instituudi tee | Reoveepumpla Q < 5 l/s | kmpl | 2 | 50000
|  | Tuletõrjehüdrant | tk | 7 | 10500
|  | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) | tk | 31 | 21700
|  | Kanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, liitumiskaev) | tk | 31 | 31000
|  | Reoveepumpla Q = 5 l/s | kmpl | 1 | 30000
|  | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 1220 | 109800
|  | Veetorustiku rajamine | m | 1755 | 175500
|  | Isevoolse torustiku rajamine | m | 1300 | 156000
| VTJ-Harku | Puhtaveereservuaar (201 + m3) | m3 | 300 | 105000
|  | Veetöötlus (mangaan+raud) | m3/h | 20 | 30000
|  | Tehnoloogilise hoone rajamine | m2 | 36 | 43200
|  | Üheastmelise pumpla tehnoloogia (lisaks II astmele) | kmpl | 1 | 15000
|  | C-V puurkaevu rajamine | tk | 1 | 30000
|  | Teise astme pumpla tehnoloogia (kuni 60 m3/h) | kmpl | 1 | 70000
|  | Olemasolevate rajatiste lammutamine | kmpl | 1 | 10000
|  | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 220 | 19800
|  | Veetorustiku rajamine | m | 290 | 29000
|  | Isevoolse torustiku rajamine | m | 50 | 6000
|  | VTJ territooriumi rajatised (piirdeaed, plats, valgustus) | 1 | 1 | 15000
| Lääne pool | Reoveepumpla Q < 5 l/s | kmpl | 2 | 50000
|  | Tuletõrjehüdrant | tk | 7 | 10500
|  | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) | tk | 20 | 14000
|  | Isevoolse torustiku rekonstrueerimine | m | 1245 | 149400
|  | Kanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, liitumiskaev) | tk | 28 | 28000
|  | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 265 | 23850
|  | Veetorustiku rajamine | m | 1760 | 176000
|  | Isevoolse torustiku rajamine | m | 300 | 36000
| Ida pool | Tuletõrjehüdrant | tk | 2 | 3000
|  | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) | tk | 16 | 11200
|  | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 780 | 78000
|  | Isevoolse torustiku rekonstrueerimine | m | 610 | 73200
|  | Kanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, liitumiskaev) | tk | 13 | 13000
|  | Survekanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan | tk | 2 | 1600
|  | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 120 | 10800
Tiskre | Hobuseraua | Reoveepumpla Q < 5 l/s | kmpl | 2 | 50000
|  | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 610 | 54900
|  | Veetorustiku rajamine | m | 800 | 80000
|  | Isevoolse torustiku rajamine | m | 380 | 45600
| Järvekalda | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) | tk | 20 | 14000
|  | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 900 | 90000
|  | Isevoolse torustiku rekonstrueerimine | m | 1250 | 150000
|  | Survekanalisatsiooni rekonstrueerimine | m | 155 | 13950
|  | Kanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, liitumiskaev) | tk | 20 | 20000
| Tammiaugu | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) | tk | 17 | 11900
|  | Survekanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan | tk | 17 | 13600
|  | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 830 | 74700
|  | Veetorustiku rajamine | m | 815 | 81500
| VTJ-Pillado | Puhtaveereservuaar (201 + m3) | m3 | 300 | 105000
|  | Veetöötlus (mangaan+raud) | m3/h | 20 | 30000
|  | Tehnoloogilise hoone rajamine | m2 | 36 | 43200
|  | Üheastmelise pumpla tehnoloogia (lisaks II astmele) | kmpl | 1 | 15000
|  | Teise astme pumpla tehnoloogia (kuni 60 m3/h) | kmpl | 1 | 70000
|  | Olemasolevate rajatiste lammutamine | kmpl | 1 | 10000
|  | Territooriumi rajatised (piirdeaed, plats, valgustus) | 1 | 1 | 15000
| VTJ-Järvekalda | Puhtaveereservuaar (201 + m3) | m3 | 300 | 105000
|  | Veetöötlus (mangaan+raud) | m3/h | 20 | 30000
|  | Tehnoloogilise hoone rajamine | m2 | 36 | 43200
|  | Üheastmelise pumpla tehnoloogia (lisaks II astmele) | kmpl | 1 | 15000
|  | Teise astme pumpla tehnoloogia (kuni 60 m3/h) | kmpl | 1 | 70000
|  | Olemasolevate rajatiste lammutamine | kmpl | 1 | 10000
|  | Territooriumi rajatised (piirdeaed, plats, valgustus) | 1 | 1 | 15000
| VTJ-Järvekalda-torud | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 400 | 36000
|  | Veetorustiku rajamine | m | 600 | 60000
Kumna-Tut. | Alajaama tee | Reoveepumpla Q < 5 l/s | kmpl | 1 | 25000
|  | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) | tk | 17 | 11900
|  | Veetöötlus (mangaan+raud) | m3/h | 5 | 7500
|  | Tehnoloogilise hoone rajamine | m2 | 20 | 24000
|  | Kanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, liitumiskaev) | tk | 17 | 17000
|  | üheastmelise pumpla tehnoloogia | kmpl | 1 | 20000
|  | C-V puurkaevu rajamine | tk | 1 | 30000
|  | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 50 | 4500
|  | Veetorustiku rajamine | m | 520 | 52000
|  | Isevoolse torustiku rajamine | m | 520 | 62400
|  | Territooriumi rajatised (piirdeaed, plats, valgustus) | kmpl | 1 | 15000
| Tutermaa | Tuletõrjehüdrant | tk | 5 | 7500
|  | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 1180 | 118000
|  | Isevoolse torustiku rekonstrueerimine | m | 1430 | 171600
Vahi | RVP-Veskivahi | Reoveepuhasti Q = 100-1000 IE tehnoloogiline osa koos paigaldusega | ie | 200 | 120000
|  | Reoveepuhasti kaugjuhtimine ja SCADA-ga sidumine | kmpl | 1 | 15000
|  | Reoveepuhasti territooriumi rajatised (piirdeaed, plats, valgustus) | 1 | 1 | 15000
| RVP-Veskivahi-Alt | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 2850 | 256500
Vääna | Olemasolev | Isevoolse torustiku rekonstrueerimine | m | 550 | 66000
| RVP-Vääna | Biotiikide puhastamine settest | kmpl | 1 | 20000
Sõrve tee | RVP-Merihobu | Reoveepumpla Q < 5 l/s | kmpl | 1 | 25000
|  | Reoveepuhasti Q = 100-1000 IE tehnoloogiline osa koos paigaldusega | ie | 150 | 90000
|  | Reoveepuhasti kaugjuhtimine ja SCADA-ga sidumine | kmpl | 1 | 15000
|  | Reoveepuhasti territooriumi rajatised (piirdeaed, plats, valgustus) | 1 | 1 | 15000
|  | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 500 | 45000
| RVP-Loopealse | Reoveepuhasti kaugjuhtimine ja SCADA-ga sidumine | kmpl | 1 | 15000
|  | Reoveepuhasti territooriumi rajatised (piirdeaed, plats, valgustus) | 1 | 1 | 15000
|  | Reoveepuhasti Q<100 IE tehnoloogiline osa koos paigaldusega | ie | 75 | 52500
|  | Heitvee immutusväljaku rajamine muldesse | m2 | 500 | 20000
| RVP-Otsa-Mikko | Reoveepuhasti Q = 100-1000 IE tehnoloogiline osa koos paigaldusega | ie | 510 | 306000
|  | Reoveepuhasti kaugjuhtimine ja SCADA-ga sidumine | kmpl | 1 | 15000
|  | Reoveepuhasti territooriumi rajatised (piirdeaed, plats, valgustus) | 1 | 1 | 15000
|  | Vana reoveepuhasti likvideerimine | kmpl | 1 | 5000
| RVP-Merihobu-Alt.2 | Reoveepumpla Q < 5 l/s | kmpl | 1 | 25000
|  | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 1850 | 166500
| RVP-Loopealse-Alt.2a | Reoveepumpla Q = 5 l/s | kmpl | 1 | 30000
|  | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 2480 | 223200
| RVP-Otsa-Mikko-Alt.2 | Reoveepumpla pumbade asendus ja sidumine SCADA-ga | kmpl | 1 | 15000
|  | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 2200 | 198000
Naage | Naage veetorustikud | Tuletõrjehüdrant | tk | 20 | 30000
|  | Veevarustuse majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, maakraan) | tk | 293 | 205100
|  | Veetorustiku rajamine | m | 7300 | 730000
| Naage VTJ | Veetöötlus (mangaan+raud) | m3/h | 10 | 15000
|  | Tehnoloogilise hoone rajamine | m2 | 35 | 42000
|  | Üheastmelise pumpla tehnoloogia (lisaks II astmele) | kmpl | 1 | 15000
|  | C-V puurkaevu rajamine | tk | 1 | 30000
|  | Juurdesõidutee või platsi rajamine (kruusakattega) | m2 | 1200 | 30000
|  | Puhtaveereservuaar (50 - 200 m3) | m3 | 150 | 67500
|  | Teise astme pumpla tehnoloogia (kuni 45 m3/h) | kmpl | 1 | 60000
| Naage kanalisatsioon | Kanalisatsiooni majaühendus (sh tarnetoru, ühendus tänavatorustikuga, liitumiskaev) | tk | 293 | 293000
|  | Reoveepumpla Q = 5 l/s | kmpl | 6 | 180000
|  | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 4050 | 364500
|  | Isevoolse torustiku rajamine | m | 6380 | 765600
Harkujärve | Veduri PK | C-V puurkaevpumpla rajamine ja selle ühendamine olemasoleva veetorustikuga | kmpl | 1 | 30000
Rannamõisa | Allika PK | Allika VTJ-le C-V asenduspuurkaevu rajamine ja selle ühendamine tehnosüsteemidega | kmpl | 1 | 61050

## Projektid
ID | Kood | TÜÜP | Asukoht | Projekti nimetus | Maksumus | Ettenägematud kulud | Projekteerimine | Projekteerimis- ehitustööd kokku | Projektijuhtimine ja omanikujärelevalve | KÕIK KOKKU
1 | VMK-Tabasalu-Tiskre | LA | Tallinn | Tabasalu-Tiskre-Harkujärve piirkonna vee- ja reoveemõõdukaevude-siibrite rajamine AS Tallinna Vesi piiritluspunktidesse | 250000 | 12500 | 12500 | 275000 | 13750 | 288750
2 | Allika PK | LA | Rannamõisa | Allika veetöötlusjaama asenduspuurkaevu rajamine | 61050 | 3053 | 3053 | 67156 | 3358 | 70514
3 | Nooruse tn | LA | Tabasalu | Nooruse tn VK ja SK torude rekonstrueerimine ja rajamine (sh RP-Ranna 1 lammutamine) | 490025 |  |  | 490025 | 7500 | 497525
4 | Tabasalu-Tallinn | LA | Tabasalu | Reoveepumpla RP-Ranna 2 survekollektori rekonstrueerimine | 713240 | 35662 | 35662 | 784564 | 39228 | 823792
5 | RP-Mere | LA | Tabasalu | RP-Mere survetorustiku 2X De125 pikendamine Nooruse tn-ni | 157500 | 7875 | 7875 | 173250 | 8663 | 181913
6 | Sarapuu-Saare | PA | Tabasalu | Olemasoleva veetorustiku rekonstrueerimine (Sarapuu-Pähkli, Saare tn) | 65900 | 3295 | 3295 | 72490 | 3625 | 76115
7 | Lucca | PA | Tabasalu | Lucca tänava piirkonna veetorustike ühendamine OÜ Strantumi veevärgiga | 54000 | 2700 | 2700 | 59400 | 2970 | 62370
8 | Pällo | LA | Tabasalu | Pällo tänava elamutele ühiskanalisatsiooni laiendamine survekanalisatsiooni lahendusena ja veetorustiku rekonstrueerimine (sh ühendamine Strantumi võrguga) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | VTJ-Harku | LA | Harku | Uue C-V puurkaevu, veetöötlusjaama 20m3/h, reservuaari 300m3 ja 2a pumpla rajamine (sh ühendamine olemasolevate peatorustikega) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lääne pool | LA | Harku | Rukkilille tn, Põllu tn, Uus tn ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine | 487750 | 24388 | 24388 | 536526 | 26826 | 563352
11 | Ida pool | PA | Harku | Metsa tee, Klubi tn, Pikk tn, Põhja tn ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Instituudi tee | LA | Harku | Pargitaguse elamurajooni (Heina, Õle, Pae, Kalju jt tänavate elamud) ühendamine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Veduri põik | PA | Harkujärve | Veduri tee ja Veduri põik uue puurkaevu rajamine | 30000 | 1500 | 1500 | 33000 | 1650 | 34650
14 | VTJ-Järvekalda | LA | Harkujärve | PK-Järvekalda asukohta veetöötlusjaama 20m3/h, reservuaari 300m3 ja 2a pumpla rajamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | VTJ-Järvekalda torud | LA | Harkujärve | PK-Järvekalda ühendamine Kiriku tee magistraaltoruga (sh persp. VTJ survekanalisatsioon) | 96000 | 4800 | 4800 | 105600 | 5280 | 110880
16 | VTJ-Pillado | LA | Tiskre | PK-Pillado asukohta veetöötlusjaama 20m3/h, reservuaari 300m3 ja 2a pumpla rajamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Hobuseraua | PA | Harkujärve | Hobuseraua ja J. Venteri tee piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine | 230500 | 11525 | 11525 | 253550 | 12678 | 266228
18 | Järvekalda | LA | Harkujärve | Järvekalda, Loodjärve, Jaaniku ja Koduaia tee piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine | 287950 | 14398 | 14398 | 316746 | 15837 | 332583
19 | Tammiaugu | PA | Tiskre | Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine Tammiaugu tee piirkonda (17 elamukinnistut) survekanalisatsiooni lahendusega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Tutermaa | LA | Kumna-Tutermaa | Tutermaa küla ühisveergi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine | 297100 | 14855 | 14855 | 326810 | 16341 | 343151
21 | Alajaama tee | PA | Kumna-Tutermaa | Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine Alajaama tee piirkonda (17 elamukinnistut) koos uue puurkaevpumplaga | 269300 | 13465 | 13465 | 296230 | 14812 | 311042
22 | Naage | PA | Naage | Naage veetöötlusjaama rajamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Naage | PA | Naage | Naage veetorustike rajamine | 965100 | 48255 | 48255 | 1061610 | 53081 | 1114691
24 | Naage | PA | Naage | Naage kanalitorustike rajamine (sh ühendustorustik Vääna-Jõesuuga) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Olemasolev | PA | Vääna | Vääna küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine | 66000 | 3300 | 3300 | 72600 | 3630 | 76230
26 | RVP-Vääna | LA | Vääna | Reoveepuhasti biotiikide puhastamine settest | 20000 | 1000 | 1000 | 22000 | 1100 | 23100
27 | RVP-Veskivahi | PA | Vahi | Kogumismahuti asemel uue reoveepuhasti 200IE rajamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | RVP-Merihobu | LA | Sõrve tee | Sõrve (Vilipi) reoveepuhasti rajamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | RVP-Otsa-Mikko-Alt.2 | PA | Sõrve tee | Otsa-Mikko piirkonna kanalisatsiooni ühendamine Vitiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | RVP-Loopealse | LA | Sõrve tee | Loopealse ja Lootaguse piirkonna reoveepuhasti rajamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | KOKKU | 4541415 | 202571 | 202571 | 4946557 | 230329 | 5176886
|  |  |  | Kokku LA | 2860615 | 118531 | 118531 | 3097677 | 137883 | 3235560
|  |  |  | Kokku PA | 1680800 | 84040 | 84040 | 1848880 | 92446 | 1941326

## Investeeringute ajakava
|  |  | Lühiajalised investeeringud |  |  |  | Pikaajalised investeeringud
Piirkond | Projekti nimetus | Maksumus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
Tallinn | Tabasalu-Tiskre-Harkujärve piirkonna vee- ja reoveemõõdukaevude-siibrite rajamine AS Tallinna Vesi piiritluspunktidesse | 288750 | Lühiajalised investeeringud 2021: 288750
Rannamõisa | Allika veetöötlusjaama asenduspuurkaevu rajamine | 70514 | Lühiajalised investeeringud 2021: 70514
Tabasalu | Nooruse tn VK ja SK torude rekonstrueerimine ja rajamine (sh RP-Ranna 1 lammutamine) | 497525 | Lühiajalised investeeringud 2021: 497525
Tabasalu | Reoveepumpla RP-Ranna 2 survekollektori rekonstrueerimine | 823792 | Lühiajalised investeeringud 2022: 274597.3333; Lühiajalised investeeringud 2023: 274597.3333; Lühiajalised investeeringud 2024: 274597.3333
Tabasalu | RP-Mere survetorustiku 2X De125 pikendamine Nooruse tn-ni | 181913 | Lühiajalised investeeringud 2022: 90956.5; Lühiajalised investeeringud 2023: 90956.5
Tabasalu | Olemasoleva veetorustiku rekonstrueerimine (Sarapuu-Pähkli, Saare tn) | 76115 |  |  |  |  | 9514.375 | 9514.375 | 9514.375 | 9514.375 | 9514.375 | 9514.375 | 9514.375 | 9514.375
Tabasalu | Lucca tänava piirkonna veetorustike ühendamine OÜ Strantumi veevärgiga | 62370 |  |  |  |  | 7796.25 | 7796.25 | 7796.25 | 7796.25 | 7796.25 | 7796.25 | 7796.25 | 7796.25
Tabasalu | Pällo tänava elamutele ühiskanalisatsiooni laiendamine survekanalisatsiooni lahendusena ja veetorustiku rekonstrueerimine (sh ühendamine Strantumi võrguga) | 0 | Lühiajalised investeeringud 2022: 0; Lühiajalised investeeringud 2023: 0
Harku | Uue C-V puurkaevu, veetöötlusjaama 20m3/h, reservuaari 300m3 ja 2a pumpla rajamine (sh ühendamine olemasolevate peatorustikega) | 0 | Lühiajalised investeeringud 2021: 0; Lühiajalised investeeringud 2022: 0
Harku | Rukkilille tn, Põllu tn, Uus tn ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine | 563352 | Lühiajalised investeeringud 2023: 281676; Lühiajalised investeeringud 2024: 281676
Harku | Metsa tee, Klubi tn, Pikk tn, Põhja tn ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Harku | Pargitaguse elamurajooni (Heina, Õle, Pae, Kalju jt tänavate elamud) ühendamine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga | 0 | Lühiajalised investeeringud 2023: 0; Lühiajalised investeeringud 2024: 0
Harkujärve | Veduri tee ja Veduri põik uue puurkaevu rajamine | 34650 |  |  |  |  | 4331.25 | 4331.25 | 4331.25 | 4331.25 | 4331.25 | 4331.25 | 4331.25 | 4331.25
Harkujärve | PK-Järvekalda asukohta veetöötlusjaama 20m3/h, reservuaari 300m3 ja 2a pumpla rajamine | 0 | Lühiajalised investeeringud 2021: 0; Lühiajalised investeeringud 2022: 0
Harkujärve | PK-Järvekalda ühendamine Kiriku tee magistraaltoruga (sh persp. VTJ survekanalisatsioon) | 110880 | Lühiajalised investeeringud 2021: 55440; Lühiajalised investeeringud 2022: 55440
Tiskre | PK-Pillado asukohta veetöötlusjaama 20m3/h, reservuaari 300m3 ja 2a pumpla rajamine | 0 | Lühiajalised investeeringud 2021: 0; Lühiajalised investeeringud 2022: 0
Harkujärve | Hobuseraua ja J. Venteri tee piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine | 266228 |  |  |  |  | 33278.5 | 33278.5 | 33278.5 | 33278.5 | 33278.5 | 33278.5 | 33278.5 | 33278.5
Harkujärve | Järvekalda, Loodjärve, Jaaniku ja Koduaia tee piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine | 332583 | Lühiajalised investeeringud 2021: 166291.5; Lühiajalised investeeringud 2022: 166291.5
Tiskre | Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine Tammiaugu tee piirkonda (17 elamukinnistut) survekanalisatsiooni lahendusega | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kumna-Tutermaa | Tutermaa küla ühisveergi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine | 343151 | Lühiajalised investeeringud 2021: 171575.5; Lühiajalised investeeringud 2022: 171575.5
Kumna-Tutermaa | Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine Alajaama tee piirkonda (17 elamukinnistut) koos uue puurkaevpumplaga | 311042 |  |  |  |  | 38880.25 | 38880.25 | 38880.25 | 38880.25 | 38880.25 | 38880.25 | 38880.25 | 38880.25
Naage | Naage veetöötlusjaama rajamine | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Naage | Naage veetorustike rajamine | 1114691 |  |  |  |  | 139336.375 | 139336.375 | 139336.375 | 139336.375 | 139336.375 | 139336.375 | 139336.375 | 139336.375
Naage | Naage kanalitorustike rajamine (sh ühendustorustik Vääna-Jõesuuga) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vääna | Vääna küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine | 76230 |  |  |  |  | 9528.75 | 9528.75 | 9528.75 | 9528.75 | 9528.75 | 9528.75 | 9528.75 | 9528.75
Vääna | Reoveepuhasti biotiikide puhastamine settest | 23100 | Lühiajalised investeeringud 2021: 23100
Vahi | Kogumismahuti asemel uue reoveepuhasti 200IE rajamine | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sõrve tee | Sõrve (Vilipi) reoveepuhasti rajamine | 0 | Lühiajalised investeeringud 2022: 0; Lühiajalised investeeringud 2023: 0
Sõrve tee | Otsa-Mikko piirkonna kanalisatsiooni ühendamine Vitiga | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sõrve tee | Loopealse ja Lootaguse piirkonna reoveepuhasti rajamine | 0 | Lühiajalised investeeringud 2021: 0
|  | 5176886 | 1273196 | 758860.8333 | 647229.8333 | 556273.3333 | 242665.75 | 242665.75 | 242665.75 | 242665.75 | 242665.75 | 242665.75 | 242665.75 | 242665.75
|  |  | 3235560 |  |  |  | 1941326

## LA pr-de tabelid seletuskirjas
Nooruse tn
Pos | Vajalik investeering | Ühik | Kogus
1 | Veevõrgu rekonstrueerimine
| Veetorustiku De63...110mm rajamine tänava-alal samas kaevikus isevoolse kanalisatsiooniga | m | 437
| Tuletõrjehüdrandi rajamine | tk | 3
2 | Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
| Isevoolne kanalisatsiooni De315 rajamine | m | 376
| Isevoolse kanalisatsiooni haruühenduste De160-De250 rajamine | m | 104
| Reoveepumpla Ranna-1 lammutamine | kmpl | 1
3 | Sademeveekanalisatsiooni rajamine
| Isevoolne kanalisatsiooni De500 rajamine | m | 86
| Isevoolne kanalisatsiooni De200-315 rajamine | m | 605
Harku aleviku VTJ
Pos | Vajalik investeering | Ühik | Kogus
1 | C-V puurkaevu rajamine | kmpl | 1
2 | Veetöötlusjaama hoone (tehnoloogiliste seadmete ruum) rajamine reservuaaridega ühe katuse alla (36 m2) | kmpl | 1
4 | Reservuaaride (2 x 150 m3) rajamine, ühe katuse all tehnoloogiliste seadmete ruumiga | kmpl | 1
5 | Tehnoloogiliste seadmete, pumpade, torustiku ja armatuuri paigaldamine, elekter-automaatika | kmpl | 1
6 | Territooriumi rajatised (teenindusplats, juurdepääsutee, piirdeaed, valgustus) | kmpl | 1
7 | Veetöötlusseadmete paigaldamine (20 m3/h raud + mangaan) | kmpl | 1
8 | Veetorustiku De160, De110 rajamine kuni Instituudi tee olemasoleva veetorustikuni PE De110 | m | 290
9 | Kanalisatsioonitorustiku (survetoru PE De63mm, isevoolne toru De160mm) rajamine kuni Instituudi tee olemasoleva isevoolse toruni De160 PVC | m | 270
Ranna-2 survekollektor
Pos | Vajalik investeering | Ühik | Kogus
1 | Survekanalisatsiooni PE De280mm rajamine | m | 2220
2 | Survekanalisatsiooni PE De355mm rajamine | m | 1687
3 | Survetorusiku hooldussõlme rajamine | tk | 8
4 | RP-Ojakääru survetoru PE De110 ümberühendamine Oja tee isevoolsesse kaevu ja kaevu rekonstrueerimine | kmpl | 1
5 | RP-J.Venteri tee survetoru 2x100met ümberühendamine proj. torustiku peale | kmpl | 1
6 | AS Tallinna Vesi reoveemõõdusõlme rajamine | kmpl | 1
Harku Rukkilille piirkond
Pos | Vajalik investeering | Ühik | Kogus
1 | Veetorustiku rajamine/ rekonstrueerimine | m | 1760
2 | Isevoolse torustiku rajamine/rekonstrueerimine | m | 1545
3 | Survekanalisatsiooni rajamine/ rekonstrueerimine | m | 265
4 | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 2
5 | Veevarustuse majaühenduse rajamine/ rekonstrueerimine | tk | 20
6 | Kanalisatsiooni majaühendus rajamine/ rekonstrueerimine | tk | 28
7 | Tuletõrjehüdrandi rajamine | tk | 7
Harku Pargitaguse elamupiirkond
Pos | Vajalik investeering | Ühik | Kogus
1 | Veetorustiku rajamine | m | 1755
2 | Isevoolse torustiku rajamine | m | 1300
3 | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 1220
4 | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 3
5 | Veevarustuse majaühenduse rajamine | tk | 31
6 | Kanalisatsiooni majaühendus rajamine | tk | 31
7 | Tuletõrjehüdrandi rajamine | tk | 7
Järvekalda VTJ
Pos | Vajalik investeering | Ühik | Kogus
1 | Veetöötlusjaama hoone (tehnoloogiliste seadmete ruum) rajamine reservuaaridega ühe katuse alla (36 m2) | kmpl | 1
2 | Reservuaaride (2 x 150 m3) rajamine, ühe katuse all tehnoloogiliste seadmete ruumiga | kmpl | 1
3 | Tehnoloogiliste seadmete, pumpade, torustiku ja armatuuri paigaldamine, elekter-automaatika | kmpl | 1
4 | Territooriumi rajatised (teenindusplats, juurdepääsutee, piirdeaed, valgustus) | kmpl | 1
5 | Veetöötlusseadmete paigaldamine (20 m3/h raud + mangaan) | kmpl | 1
6 | Veetorustiku De160 rajamine kuni Järvekalda tee magistraaltoruni PE De225 ja ühendus Koduaia tee veetoruga | m | 600
7 | Kanalisatsioonitorustiku PE De63mm rajamine kuni Järvekalda tee olemasoleva isevoolse toruni | m | 400
Pillado VTJ
Pos | Vajalik investeering | Ühik | Kogus
1 | Veetöötlusjaama hoone (tehnoloogiliste seadmete ruum) rajamine reservuaaridega ühe katuse alla (36 m2) | kmpl | 1
2 | Reservuaaride (2 x 150 m3) rajamine, ühe katuse all tehnoloogiliste seadmete ruumiga | kmpl | 1
3 | Tehnoloogiliste seadmete, pumpade, torustiku ja armatuuri paigaldamine, elekter-automaatika | kmpl | 1
4 | Territooriumi rajatised (teenindusplats, juurdepääsutee, piirdeaed, valgustus) | kmpl | 1
5 | Veetöötlusseadmete paigaldamine (20 m3/h raud + mangaan) | kmpl | 1
Järvekalda rek
Pos | Vajalik investeering | Ühik | Kogus
1 | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 900
2 | Isevoolse torustiku rekonstrueerimine | m | 1250
3 | Survekanalisatsiooni rekonstrueerimine | m | 155
4 | Kanalisatsiooni majaühenduse rekonstrueerimine | tk | 20
5 | Veevarustuse majaühenduse rekonstrueerimine | tk | 20
Tutermaa
Pos | Vajalik investeering | Ühik | Kogus
1 | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 1180
2 | Isevoolse torustiku rekonstrueerimine | m | 1430
Vilipi RVP
Pos | Vajalik investeering | Ühik | Kogus
1 | Reoveepumpla Q < 5 l/s rajamine olemasoleva kogumismahuti piirkonda | kmpl | 1
2 | Survekanalisatsiooni PE De90 rajamine kuni puhastini | m | 500
3 | Tööstuslikult valmistatud kompaktse bioloogilise reoveepuhasti R=150 IE rajamine koos selle kaugjuhtimise ja SCADA-ga sidumisega | kmpl | 1
Merihobu alt.
Pos | Vajalik investeering | Ühik | Kogus
1 | Reoveepumpla Q < 5 l/s rajamine olemasoleva kogumismahuti piirkonda | kmpl | 1
2 | Survekanalisatsiooni PE De90 rajamine kuni eelvooluni | m | 1850
Loopealse puhasti
Pos | Vajalik investeering | Ühik | Kogus
1 | Tööstuslikult valmistatud kompaktse bioloogilise reoveepuhasti R=75 IE rajamine koos selle kaugjuhtimise ja SCADA-ga sidumisega | kmpl | 1
2 | Heitvee immutusväljaku rajamine aktiivse pindalaga 290m2 | kmpl | 1
3 | Survekanalisatsioonitorustike ümberühendamine reoveepuhastisse ja olemasoleva kogumismahuti likvideerimine | kmpl | 1
Loopealse survetoru.
Pos | Vajalik investeering | Ühik | Kogus
1 | Reoveepumpla Q < 5 l/s rajamine olemasoleva kogumismahuti piirkonda | kmpl | 1
2 | Survekanalisatsiooni PE De90 rajamine kuni eelvooluni | m | 2500

## LA+PA tabelid seletuskirjas
Lühiajalised investeeringud
ID | Kood | TÜÜP | Pos | Asukoht | Projekti nimetus | Ehitus-maksumus | Ettenägematud kulud | Projekteerimine | Projekteerimis- ehitustööd kokku | Projektijuhtimine ja omanikujärelevalve | Maksumus kokku
1 | VMK-Tabasalu-Tiskre | LA | 1 | Tallinn | Tabasalu-Tiskre-Harkujärve piirkonna vee- ja reoveemõõdukaevude-siibrite rajamine AS Tallinna Vesi piiritluspunktidesse | 250000 | 12500 | 12500 | 275000 | 13750 | 288750
2 | Allika PK | LA | 2 | Rannamõisa | Allika veetöötlusjaama asenduspuurkaevu rajamine | 61050 | 3053 | 3053 | 67156 | 3358 | 70514
3 | Nooruse tn | LA | 3 | Tabasalu | Nooruse tn VK ja SK torude rekonstrueerimine ja rajamine (sh RP-Ranna 1 lammutamine) | 490025 |  |  | 490025 | 7500 | 497525
4 | Tabasalu-Tallinn | LA | 4 | Tabasalu | Reoveepumpla RP-Ranna 2 survekollektori rekonstrueerimine | 713240 | 35662 | 35662 | 784564 | 39228 | 823792
5 | RP-Mere | LA | 5 | Tabasalu | RP-Mere survetorustiku 2X De125 pikendamine Nooruse tn-ni | 157500 | 7875 | 7875 | 173250 | 8663 | 181913
8 | Pällo | LA | 6 | Tabasalu | Pällo tänava elamutele ühiskanalisatsiooni laiendamine survekanalisatsiooni lahendusena ja veetorustiku rekonstrueerimine (sh ühendamine Strantumi võrguga) | 75100 | 3755 | 3755 | 82610 | 4131 | 86741
9 | VTJ-Harku | LA | 7 | Harku | Uue C-V puurkaevu, veetöötlusjaama 20m3/h, reservuaari 300m3 ja 2a pumpla rajamine (sh ühendamine olemasolevate peatorustikega) | 373000 | 18650 | 18650 | 410300 | 20515 | 430815
10 | Lääne pool | LA | 8 | Harku | Rukkilille tn, Põllu tn, Uus tn ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine | 487750 | 24388 | 24388 | 536526 | 26826 | 563352
12 | Instituudi tee | LA | 9 | Harku | Pargitaguse elamurajooni (Heina, Õle, Pae, Kalju jt tänavate elamud) ühendamine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga | 584500 | 29225 | 29225 | 642950 | 32148 | 675098
14 | VTJ-Järvekalda | LA | 10 | Harkujärve | PK-Järvekalda asukohta veetöötlusjaama 20m3/h, reservuaari 300m3 ja 2a pumpla rajamine | 288200 | 14410 | 14410 | 317020 | 15851 | 332871
15 | VTJ-Järvekalda torud | LA |  |  | PK-Järvekalda ühendamine Kiriku tee magistraaltoruga (sh persp. VTJ survekanalisatsioon) | 96000 | 4800 | 4800 | 105600 | 5280 | 110880
16 | VTJ-Pillado | LA | 11 | Tiskre | PK-Pillado asukohta veetöötlusjaama 20m3/h, reservuaari 300m3 ja 2a pumpla rajamine | 288200 | 14410 | 14410 | 317020 | 15851 | 332871
18 | Järvekalda | LA | 12 | Harkujärve | Järvekalda, Loodjärve, Jaaniku ja Koduaia tee piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine | 287950 | 14398 | 14398 | 316746 | 15837 | 332583
20 | Tutermaa | LA | 13 | Kumna-Tutermaa | Tutermaa küla ühisveergi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine | 297100 | 14855 | 14855 | 326810 | 16341 | 343151
26 | RVP-Vääna | LA | 14 | Vääna | Reoveepuhasti biotiikide puhastamine settest | 20000 | 1000 | 1000 | 22000 | 1100 | 23100
28 | RVP-Merihobu | LA | 15 | Sõrve tee | Sõrve (Vilipi) reoveepuhasti rajamine | 190000 | 9500 | 9500 | 209000 | 10450 | 219450
30 | RVP-Loopealse | LA | 16 | Sõrve tee | Loopealse ja Lootaguse piirkonna reoveepuhasti rajamine | 102500 | 5125 | 5125 | 112750 | 5638 | 118388
[5 empty] | KOKKU | 4762115 | 213606 | 213606 | 5189327 | 242467 | 5431794
Pikajalised investeeringud
ID | Kood | TÜÜP | Pos | Asukoht | Projekti nimetus | Ehitus-maksumus | Ettenägematud kulud | Projekteerimine | Projekteerimis- ehitustööd kokku | Projektijuhtimine ja omanikujärelevalve | Maksumus kokku
6 | Sarapuu-Saare | PA | 1 | Tabasalu | Olemasoleva veetorustiku rekonstrueerimine (Sarapuu-Pähkli, Saare tn) | 65900 | 3295 | 3295 | 72490 | 3625 | 76115
7 | Lucca | PA | 2 | Tabasalu | Lucca tänava piirkonna veetorustike ühendamine OÜ Strantumi veevärgiga | 54000 | 2700 | 2700 | 59400 | 2970 | 62370
11 | Ida pool | PA | 3 | Harku | Metsa tee, Klubi tn, Pikk tn, Põhja tn ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine | 190800 | 9540 | 9540 | 209880 | 10494 | 220374
13 | Veduri põik | PA | 4 | Harkujärve | Veduri tee ja Veduri põik uue puurkaevu rajamine | 30000 | 1500 | 1500 | 33000 | 1650 | 34650
17 | Hobuseraua | PA | 5 | Harkujärve | Hobuseraua ja J. Venteri tee piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine | 230500 | 11525 | 11525 | 253550 | 12678 | 266228
19 | Tammiaugu | PA | 6 | Tiskre | Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine Tammiaugu tee piirkonda (17 elamukinnistut) survekanalisatsiooni lahendusega | 181700 | 9085 | 9085 | 199870 | 9994 | 209864
21 | Alajaama tee | PA | 7 | Kumna-Tutermaa | Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine Alajaama tee piirkonda (17 elamukinnistut) koos uue puurkaevpumplaga | 269300 | 13465 | 13465 | 296230 | 14812 | 311042
25 | Olemasolev | PA | 8 | Vääna | Vääna küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine | 66000 | 3300 | 3300 | 72600 | 3630 | 76230
27 | RVP-Veskivahi | PA | 9 | Vahi | Kogumismahuti asemel uue reoveepuhasti 200IE rajamine | 150000 | 7500 | 7500 | 165000 | 8250 | 173250
29 | RVP-Otsa-Mikko-Alt.2 | PA | 10 | Sõrve tee | Otsa-Mikko piirkonna kanalisatsiooni ühendamine Vitiga | 213000 | 10650 | 10650 | 234300 | 11715 | 246015
22 | Naage | PA | 11 | Naage | Naage veetöötlusjaama rajamine | 259500 | 12975 | 12975 | 285450 | 14273 | 299723
23 | Naage | PA |  |  | Naage veetorustike rajamine | 965100 | 48255 | 48255 | 1061610 | 53081 | 1114691
24 | Naage | PA |  |  | Naage kanalitorustike rajamine (sh ühendustorustik Vääna-Jõesuuga) | 1603100 | 80155 | 80155 | 1763410 | 88171 | 1851581
[5 empty] | KOKKU | 4278900 | 213945 | 213945 | 4706790 | 235343 | 4942133